## POT_GEN
ANEXO 1
Informe Estadístico del Sector Eléctrico - Año 2015
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCIÓN.
Potencia nominal (kW) y Generación de Energía Eléctrica (MWh).
JURISDICCIÓN | EMPRESA | CENTRAL | TIPO | SISTEMA | N° MAQ. | Potencia | Generación
BUENOS AIRES | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PARANA | CG | MEM | 1 | 319300 | 4892566
|  |  | CV | MEM | 2 | 525960 | 0
|  | SAN NICOLAS | TG | MEM | 5 | 24000 | 0
|  |  | TV | MEM | 1 | 620000 | 2857359
| AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ARRECIFES | DI | MEM | 20 | 20000 | 45865
|  | CT GENERAL VILLEGAS | DI | MEM | 29 | 23490 | 49101
| APR ENERGY SRL | CT MAGDALENA | DI | MEM | 1 | 25000 | 19047
| CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | MAR DE AJO | TG | MEM | 2 | 34000 | 27244
|  | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TG | MEM | 7 | 141300 | 0
|  |  | TV | MEM | 2 | 60000 | 505417
|  | NECOCHEA | TV | MEM | 4 | 206000 | 633219
|  | VILLA GESELL | TG | MEM | 4 | 130000 | 444488
| COOPERATIVAS | BALNEARIO RETA | DI | INOMEM | 1 | 600 | 0
|  | CLAROMECO | EO | INOMEM | 1 | 750 | 0
|  | COOPERATIVA VILLA GESELL | DI | MEM | 1 | 3 | 0
|  | DARREGUEIRA | EO | INOMEM | 1 | 750 | 637.455
|  | INDIO RICO | DI | INOMEM | 3 | 362 | 0
|  | MAYOR BURATOVICH | DI | INOMEM | 2 | 820 | 0
|  |  | EO | INOMEM | 2 | 1200 | 0
|  | ORENSE | DI | INOMEM | 6 | 1720 | 0
|  | PUNTA ALTA - CENTENARIO | EO | INOMEM | 3 | 1800 | 0
|  | PUNTA ALTA - PEHUEN CO | EO | INOMEM | 1 | 400 | 0
|  | TANDIL - CRETAL | EO | INOMEM | 2 | 800 | 1345.92
| EDEA SA | SAN CLEMENTE DEL TUYU | DI | MEM | 10 | 14000 | 0
| EDEN SA | PEHUAJO | DI | INOMEM | 3 | 4960 | 0
| ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA SA | CT MIRAMAR I | DI | MEM | 1 | 20000 | 45781
| GENNEIA SA | CT BRAGADO | TG | MEM | 2 | 49800 | 229854
|  | CT LAS ARMAS | TG | MEM | 2 | 10400 | 151741
|  | CT LAS ARMAS II | TG | MEM | 1 | 23370 | 0
|  | CT OLAVARRIA | TG | MEM | 2 | 38800 | 80245
|  | CT PINAMAR | TG | MEM | 4 | 21000 | 98305
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CAPITAN SARMIENTO | DI | MEM | 7 | 5000 | 31487
| NASA | ATUCHA I | NU | MEM | 1 | 370000 | 2090972
|  | ATUCHA II | NU | MEM | 1 | 745000 | 4236880
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | TV | MEM | 2 | 620000 | 3025728.3
| PETROBRAS ARGENTINA S.A. | CT ECOENERGIA (PETROBRAS) | TV | MEM | 2 | 13200 | 100108
| SEA ENERGY | PARQUE EOLICO NECOCHEA | EO | MEM | 1 | 250 | 83
| SIDERCA SAIC | TENARIS SIDERCA CETE II | TG | MEM | 1 | 163200 | 1035873
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT JUNIN | DI | MEM | 16 | 22000 | 96040
|  | CT LINCOLN | DI | MEM | 13 | 15002 | 50769
|  | CT PEHUAJO | DI | MEM | 16 | 22400 | 84549
|  | CT SALTO | DI | MEM | 18 | 22500 | 77323
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT COLON BUENOS AIRES | DI | MEM | 20 | 15300 | 41935
|  | CT LA PLATA | DI | MEM | 1 | 40400 | 40591
|  | CT LOBOS | DI | MEM | 22 | 15686 | 52083
| TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | TG | MEM | 2 | 524000 | 250492
| TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA (TMB) | CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | CG | MEM | 2 | 593000 | 5589678
|  |  | CV | MEM | 1 | 275200 | 0
Total BUENOS AIRES | [5 empty] | 5782723 | 26886806.675
CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA | NUEVO PUERTO | CG | MEM | 2 | 515000 | 2728537.57
|  |  | CV | MEM | 1 | 282700 | 1471548.52
|  |  | TV | MEM | 3 | 420000 | 1866135.37
|  | PUERTO NUEVO | TV | MEM | 3 | 589000 | 3059193.14
| ENDESA COSTANERA | COSTANERA | CG | MEM | 2 | 528800 | 3297517
|  |  | CV | MEM | 1 | 322400 | 1856917.3
|  |  | TV | MEM | 6 | 1131000 | 2182812.9
|  | EX CENTRAL BUENOS AIRES | CG | MEM | 1 | 216000 | 393800.9
|  |  | CV | MEM | 1 | 105000 | 796691.6
Total CAPITAL FEDERAL | [5 empty] | 4109900 | 17653154.3
CATAMARCA | ENERGIA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.- ECSAPEM | ANTOFAGASTA DE LA SIERRA | DI | AISLADO | 2 | 1100 | 1162.074
|  | ANTOFALLA | DI | AISLADO | 1 | 200 | 32.39
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO CHOYA | DI | MEM | 10 | 5728 | 0
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO EX CARCEL | DI | MEM | 6 | 7075 | 0
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO RIPIERA | DI | MEM | 4 | 4675 | 0
|  | CATAMARCA (ECSAPEM) | DI | MEM |  |  | 4074
|  | EL PEÑON | DI | AISLADO | 1 | 110 | 200.94
|  | LA CARRERA | HI | INOMEM | 2 | 1000 | 0
|  | MINAS CAPILLITAS | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | MUTQUIN | HI | AISLADO | S/D | 0 | 0
|  | PARQUE DE GENERACION SANTA MARIA (Central Barranco) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CATAMARCA | DI | MEM | 12 | 19200 | 46973
|  | CT INTA CATAMARCA | DI | MEM | 8 | 7040 | 6382
|  | CT PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | DI | MEM | 1 | 15000 | 30633
|  | CT TEREVINTOS | DI | MEM | 1 | 8000 | 9432
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT TINOGASTA | DI | MEM | 1 | 15000 | 19031
Total CATAMARCA | [5 empty] | 84128 | 117920.404
CHACO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT JUAN JOSE CASTELLI | DI | MEM | 18 | 15000 | 64207
|  | CT SAENZ PEÑA II | DI | MEM | 20 | 15000 | 15918
|  | CT VILLA ANGELA | DI | MEM | 18 | 15000 | 20372
| APR ENERGY SRL | CT SAENZ PEÑA I | DI | MEM | 36 | 20000 | 20875
| ENARSA | NUEVA POMPEYA | DI | AISLADO | 5 | 4000 | 16327.968
|  | PRESIDENTE ROCA | DI | MEM | 1 | 5400 | 130
|  | SAN MARTÍN | DI | MEM | 1 | 15000 | 681
| SECHEEP | COMANDANCIA FRIAS | DI | AISLADO | 4 | 578 | 1059.756
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT CHARATA | DI | MEM | 8 | 19400 | 19708
| TURBODISEL SA | CT LAS PALMAS | DI | MEM | 8 | 6000 | 11819
Total CHACO | [5 empty] | 115378 | 171097.724
CHUBUT | COOPERATIVA | COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | EO | INOMEM | 24 | 16560 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA - PECORSA - CERRO ARENALES | EO | INOMEM | 2 | 500 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | RADA TILLY | EO | INOMEM | 1 | 400 | 0
| CT PATAGONICAS SA | COMODORO RIVADAVIA | TG | MEM | 4 | 78000 | 53828
|  | PUERTO MADRYN | TG | MEM | 2 | 42000 | 0
| DGSP | ALDEA BELEIRO | DI | AISLADO | 2 | 640 | 0
|  | ALTO RIO SENGUERR | DI | AISLADO | 3 | 1120 | 0
|  | ARROYO VERDE | DI | AISLADO | 2 | 62 | 0
|  | BUEN PASTO | DI | AISLADO | 3 | 288 | 0
|  | CAMARONES | DI | AISLADO | 3 | 1210 | 0
|  | CHOLILA | DI | AISLADO | 1 | 640 | 0
|  | COLAN CONHUE | DI | AISLADO | 2 | 320 | 0
|  | CUSHAMEN | DI | AISLADO | 3 | 515 | 0
|  | EL CAJON | HI | AISLADO | 1 | 350 | 0
|  | EL CORCOVADO | DI | AISLADO | 3 | 589 | 0
|  | EL MAITEN | DI | AISLADO | 3 | 3210 | 0
|  | FACUNDO | DI | AISLADO | 3 | 280 | 0
|  | GAN GAN | DI | AISLADO | 2 | 640 | 0
|  | GASTRE | DI | AISLADO | 3 | 818 | 0
|  | GOBERNADOR COSTA | DI | AISLADO | 4 | 2616 | 0
|  | GUALJAINA | DI | AISLADO | 4 | 1240 | 0
|  | LAGO BLANCO | DI | AISLADO | 3 | 172 | 0
|  | LAGO PUELO | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | LAGUNA SALADA | DI | AISLADO | 2 | 235 | 0
|  | LAS PAMPAS | DI | AISLADO | 1 | 68 | 0
|  | LAS PLUMAS | DI | AISLADO | 3 | 535 | 0
|  | LOS ALERCES | DI | AISLADO | 2 | 274 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 176 | 0
|  | LOS ALTARES | DI | AISLADO | 2 | 230 | 0
|  | PASO DE INDIOS | DI | AISLADO | 2 | 880 | 0
|  | PASO DEL SAPO | DI | AISLADO | 2 | 352 | 0
|  | PUERTO PIRAMIDES | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | RIO MAYO | DI | AISLADO | 2 | 1400 | 0
|  | RIO PICO | DI | AISLADO | 1 | 250 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 179 | 0
|  | TECKA | DI | AISLADO | 3 | 698 | 0
|  | TELSEN | DI | AISLADO | 2 | 920 | 0
| DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION (ALDEAS ESCOLARES) | ALDEA APELEG | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | ALDEA EPULEF | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | BLANCUNTRE | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 8 | 0 | 0
|  | CERRO CONDOR | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | CHACAY OESTE | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 7 | 0 | 0
|  | COLONIA CUSHAMEN | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 9 | 0 | 0
|  | COSTA DE GUALJAINA | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 8 | 0 | 0
|  | COSTA DEL CHUBUT | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 14 | 0 | 0
|  | COSTA DEL LEPA | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 9 | 0 | 0
|  | EL ESCORIAL | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 6 | 0 | 0
|  | EL MIRASOL | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 6 | 0 | 0
|  | EL PAJARITO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | EL TURBIO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | FOFO CAHUEL | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 14 | 0 | 0
|  | ÑORQUINCO SUR | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 6 | 0 | 0
|  | PIEDRA PARADA | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 8 | 0 | 0
|  | RANQUIL HUAO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 6 | 0 | 0
|  | SEPAUCAL | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 5 | 0 | 0
|  | YALA LAUBAT | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 5 | 0 | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | COMODORO RIVADAVIA | CG | MEM | 2 | 41220 | 123467
|  |  | CV | MEM | 1 | 21800 | 0
| ENARSA | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA IV (ENARSA) | EO | MEM | 17 | 50000 | 183167
|  | PARQUE EOLICO RAWSON I (ENARSA) | EO | MEM | 27 | 48600 | 176088
|  | PARQUE EOLICO RAWSON II (ENARSA) | EO | MEM | 16 | 28800 | 109991
| ENERGIA DEL SUR SA | PATAGONIA | CG | MEM | 2 | 75000 | 0
|  |  | CV | MEM | 1 | 48700 | 876513
| H. AMEGHINO SA | FLORENTINO AMEGHINO | HI | MEM | 2 | 60000 | 186423.42
| H. FUTALEUFU SA | FUTALEUFU | HI | MEM | 4 | 472000 | 2925393.24
| HYCHICO SA | PARQUE EOLICO DIADEMA | EO | MEM | 7 | 6300 | 26694
| VIENTOS DE LA PATAGONIA I.S.A./ENARSA | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | EO | MEM | 2 | 3000 | 4845
Total CHUBUT | [5 empty] | 1014787 | 4666409.66
CORDOBA | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ISLA VERDE | DI | MEM | 24 | 24500 | 36310
| COOPERATIVA | ALPA CORRAL | DI | INOMEM | 1 | 320 | 0
| EPEC | BENJAMIN REOLIN | HI | MEM | 3 | 38400 | 88163
|  | CASSAFFOUSTH | HI | MEM | 3 | 17280 | 66223
|  | CRUZ DEL EJE | DI | MEM | 3 | 3352 | 0
|  |  | HI | MEM | 2 | 1700 | 1786
|  | DEAN FUNES | DI | MEM | 1 | 3120 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 34000 | 35845
|  |  | TV | MEM | 1 | 33000 | 0
|  | FITZ SIMON | HI | MEM | 3 | 10800 | 42535
|  | GENERAL LEVALLE | DI | MEM | 1 | 10780 | 0
|  |  | TG | MEM | 3 | 62000 | 122110
|  | ISLA VERDE | DI | INOMEM | 1 | 3115 | 0
|  | LA CALERA | HI | MEM | 4 | 5000 | 1254
|  | LA CARLOTA | DI | MEM | 9 | 15000 | 3880
|  | LA VIÑA | HI | MEM | 2 | 16000 | 38508
|  | LAS VARILLAS | DI | MEM | 1 | 5600 | 666
|  | LOS MOLINOS I | HI | MEM | 4 | 59040 | 223200
|  | LOS MOLINOS II | HI | MEM | 1 | 4500 | 23482
|  | MARCOS JUAREZ | DI | MEM | 6 | 13160 | 923
|  | PIEDRAS MORAS | HI | MEM | 1 | 6300 | 41637
|  | PILAR BICENTENARIO | CG | MEM | 2 | 312000 | 0
|  |  | CV | MEM | 1 | 155000 | 3371206
|  | PILAR ZANICHELLI | TV | MEM | 4 | 216000 | 0
|  | RIO CEBALLOS | DI | MEM | 0 | 0 | 0
|  | RIO CUARTO | DI | MEM | 1 | 1570 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 34000 | 7751
|  | RIO GRANDE | HB | MEM | 4 | 750000 | 666949.4608
|  | SAN FRANCISCO | TG | MEM | 2 | 40000 | 73797
|  | SAN FRANCISCO 2 | DI | MEM | 13 | 16800 | 2925
|  | SAN ROQUE | HI | MEM | 4 | 26000 | 77852
|  | SUDOESTE | TG | MEM | 4 | 140000 | 21935
|  | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | TG | MEM | 3 | 48000 | 49539
| GECOR (GENERADORA CORDOBA SA) | CT 13 DE JULIO | TG | MEM | 2 | 26000 | 33496
| GENERACION MEDITERRANEA SA | MODESTO MARANZANA | CG | MEM | 4 | 50000 | 0
|  |  | CV | MEM | 2 | 20000 | 389489.4433
|  |  | TG | MEM | 1 | 180000 | 461122
| NASA | EMBALSE | NU | MEM | 1 | 648000 | 711029
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT BELL VILLE | DI | MEM | 22 | 15620 | 46561
Total CORDOBA | [5 empty] | 3045957 | 6640173.9041
CORRIENTES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CORRIENTES | DI | MEM | 16 | 20000 | 26207
| DPEC | BERON DE ASTRADA | DI | INOMEM | 1 | 116 | 0
|  | C. PELLEGRINI | DI | AISLADO | 2 | 1193 | 0
|  | CAA CATI | DI | INOMEM | 2 | 1415 | 0
|  | CORRIENTES | DI | INOMEM | 26 | 1400 | 0
|  | CURUZU CUATIA | DI | INOMEM | 1 | 880 | 0
|  | ESQUINA | DI | INOMEM | 2 | 2215 | 0
|  | ESTACION TORRENT | DI | INOMEM | 3 | 135 | 0
|  | GOYA | DI | INOMEM | 1 | 1330 | 0
|  | ISLA APIPE | DI | INOMEM | 4 | 928 | 0
|  | ITA IBATE | DI | INOMEM | 3 | 1052 | 0
|  | ITUZAINGO | DI | INOMEM | 1 | 1330 | 0
|  | LA CRUZ | DI | INOMEM | 1 | 1330 | 0
|  | LOMAS DE VALLEJOS | DI | INOMEM | 2 | 185 | 0
|  | LORETO | DI | INOMEM | 1 | 116 | 0
|  | MBURUCUYA | DI | INOMEM | 5 | 1035 | 0
|  | MERCEDES | DI | INOMEM | 3 | 2308 | 0
|  | MONTE CASEROS | DI | INOMEM | 2 | 1530 | 0
|  | PALMAR GRANDE | DI | INOMEM | 2 | 180 | 0
|  | PASO DE LOS LIBRES | DI | INOMEM | 2 | 2135 | 0
|  | PERUGORRIA | DI | INOMEM | 3 | 1110 | 0
|  | SAN MIGUEL | DI | INOMEM | 2 | 668 | 0
|  | SANTO TOME | DI | INOMEM | 3 | 2684 | 0
| EBY | YACYRETA | HI | MEM | 10 | 1550000 | 10066999.7
| ELECTROPATAGONIA SA | GOYA (ELECTROPATAGONIA SA) | TG | MEM | 1 | 17300 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT GOYA | DI | MEM | 8 | 13000 | 28276
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ESQUINA | DI | MEM | 8 | 16500 | 11851
| TURBODISEL SA | CT ITATI | DI | MEM | 1 | 6000 | 8133
|  | CT PASO DE LA PATRIA | DI | MEM | 25 | 7200 | 7369
|  | CT SANTA ROSA | DI | MEM | 11 | 6000 | 13871
Total CORRIENTES | [5 empty] | 1661275 | 10162706.7
ENTRE RIOS | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT VIALE | DI | MEM | 12 | 10000 | 9290
| CTMSG | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | HI | MEM | 7 | 945000 | 5292866.4248
| ENARSA | LA PAZ | DI | MEM | 1 | 10800 | 478
|  | SAN SALVADOR | DI | MEM | 1 | 10800 | 193
| GENNEIA SA | CT CONCEPCION DEL URUGUAY | TG | MEM | 2 | 41780 | 83231
|  | CT PARANA | TG | MEM | 2 | 40000 | 81518
Total ENTRE RIOS | [5 empty] | 1058380 | 5467576.4248
FORMOSA | APR ENERGY SRL | CT FORMOSA II | DI | MEM | 28 | 30000 | 31227
|  | PALMAR LARGO | DI | AISLADO | 4 | 3000 | 0
| DIE | EL CAÑON | DI | AISLADO | 1 | 40 | 46
|  | EL CHURCAL | DI | AISLADO | 1 | 30 | 34
|  | EL QUEMADO | DI | AISLADO | 1 | 52 | 8.2
|  | EL SOLITARIO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 43.2
|  | FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | FORTIN SOLEDAD | DI | AISLADO | 1 | 90 | 140
|  | GUADALCAZAR | DI | AISLADO | 1 | 150 | 270
|  | KM 503 - NRB | DI | AISLADO | 1 | 40 | 21
|  | LA ESPERANZA | DI | AISLADO | 1 | 16 | 12
|  | LA LIBERTAD | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | LA RINCONADA | DI | AISLADO | 1 | 50 | 120
|  | LAMADRID | DI | AISLADO | 1 | 90 | 0
|  | LAS CHIVAS | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | LOTE 8 | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | MARIA CRISTINA | DI | AISLADO | 1 | 250 | 0
|  | MEDIALUNA | DI | AISLADO | 1 | 30 | 16
|  | PALMARCITO | DI | AISLADO | 1 | 40 | 28
|  | POZO CERCADO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | POZO DE MAZA | DI | AISLADO | 1 | 150 | 0
|  | POZO LA CHIVA | DI | AISLADO | 1 | 40 | 26.769
|  | POZO SARGENTO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | POZO YACARE | DI | AISLADO | 1 | 100 | 41
|  | PUERTO IRIGOYEN | DI | AISLADO | 1 | 50 | 8.2
|  | PUNTA DEL AGUA | DI | AISLADO | 2 | 12.5 | 70
|  | RIO MUERTO | DI | AISLADO | 1 | 50 | 28.6
|  | SAN CAYETANO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 21.92
|  | SAN MARTIN 1 | DI | AISLADO | 1 | 50 | 70
|  | SUMAYEN | DI | AISLADO | 1 | 90 | 48.5
|  | VACA PERDIDA | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | FORMOSA (ELECTROPATAGONIA SA) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
|  |  | TG | MEM | 0 | 0 | 0
| ENARSA | CENTRAL TERMICA LAS LOMITAS (ENARSA) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT INGENIERO JUAREZ | DI | MEM | 5 | 4000 | 2421
|  | CT LAGUNA BLANCA | DI | MEM | 8 | 7000 | 4951
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT PIRANE | DI | MEM | 27 | 16250 | 21428
Total FORMOSA | [5 empty] | 62341 | 61080.389
GRAN BUENOS AIRES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA | DI | MEM | 1 | 25000 | 21266
| C.T. ALMIRANTE BROWN SA | ALMIRANTE BROWN | DI | MEM | 1 | 25000 | 17587
| CENTRAL DIQUE SA | DIQUE | TG | MEM | 4 | 67600 | 0
|  |  | DI | MEM | 1 | 840 | 15869
| CT DOCK SUD SA | DOCK SUD | CG | MEM | 2 | 512900 | 2504985.7
|  |  | CV | MEM | 1 | 284600 | 1353763.6
|  |  | TG | MEM | 2 | 74800 | 63248.88
| ENARSA | C.T. SAN VICENTE | DI | MEM | 1 | 27600 | 12510
|  | CT ENSENADA DE BARRAGAN | TG | MEM | 2 | 567000 | 1766300
|  | CT SAN MARTIN NORTE III | DI | MEM | 5 | 5100 | 16262
|  | CT SAN MIGUEL NORTE III | DI | MEM | 6 | 11500 | 67337
| GENNEIA SA | CT MATHEU | TG | MEM | 2 | 41000 | 67510
| LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG | MEM | 1 | 128000 | 704021.5
| PETROBRAS ENERGIA | CENTRAL T.GENELBA | CG | MEM | 2 | 437400 | 3063970
|  |  | CV | MEM | 1 | 236200 | 1661027
|  | CENTRAL T.GENELBA PLUS | TG | MEM | 1 | 164550 | 410205
Total GRAN BUENOS AIRES | [5 empty] | 2609090 | 11745862.68
JUJUY | EJESA | CENTRAL TERMICA MIRAFLORES | DI | AISLADO | 5 | 2000 | 1949.4823
|  | CENTRAL TERMICA PIEDRA NEGRA | DI | AISLADO | 14 | 17000 | 22627.6562
|  | EL CONDOR | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | LA QUIACA | DI | AISLADO | 7 | 5120 | 0
|  | OCLOYAS | DI | AISLADO | 2 | 36 | 0
|  | RIO REYES | HI | MEM | 2 | 7000 | 22819
|  | SUSQUES | DI | AISLADO | 3 | 1475 | 1247.188
|  | TILCARA | HI | INOMEM | 2 | 180 | 0
| EJSEDSA | ABDON CASTRO TOLAY | DI | AISLADO | 2 | 96 | 0
|  | ABRALAITE | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | AGUA DE CASTILLA | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | ALFARCITO | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | CABRERIA | DI | AISLADO | 2 | 22 | 2.998
|  | CASA COLORADA | DI | AISLADO | S/D | 22 | 8.2921
|  | CASABINDO | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | CASPALA | DI | AISLADO | S/D | 50 | 32.319
|  | CATUA | DI | AISLADO | 2 | 112 | 101.1824
|  | CIENEGA | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | CIENEGA (CIENEGA DE PAICONE) | HI | AISLADO | 1 | 20 | 48.469
|  | CORANZULI | DI | AISLADO | 2 | 139 | 73.425
|  | COYAGUAYMA | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.4 | 13.117
|  | CUSI CUSI | DI | AISLADO | 1 | 52 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 20 | 52.6376
|  | EL ANGOSTO | SOLAR | AISLADO | 1 | 2.2 | 0
|  | EL MORENO | DI | AISLADO | 2 | 74 | 42.259
|  | EL TORO | DI | AISLADO | 2 | 50 | 21.154
|  | HUANCAR | DI | AISLADO | 2 | 60 | 21.268
|  | JAMA | DI | AISLADO | 1 | 250 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 3 | 561 | 0
|  | LA CIENAGA | SOLAR | AISLADO | 1 | 2.4 | 0
|  | LAGUNILLAS DEL FARALLON | DI | AISLADO | 1 | 2.4 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 14 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 0.6 | 24.522
|  | LIVIARA | DI | AISLADO | 2 | 28 | 16.011
|  | LOMA BLANCA | DI | AISLADO | 1 | 1.1 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 14 | 13.29
|  | MISA RUMI | DI | AISLADO | 1 | 0.9 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 14 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 0.6 | 16.4168
|  | NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | DI | AISLADO | 2 | 74 | 57.345
|  | OLAROZ CHICO | DI | AISLADO | 2 | 52 | 78.533
|  | ORATORIO | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | OROSMAYO | SOLAR | AISLADO | 1 | 2.1 | 5.118
|  | PAICONE | DI | AISLADO | 2 | 36 | 19.565
|  | PAMPICHUELA | DI | AISLADO | 1 | 52 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 25 | 86.916
|  | PASTOS CHICOS | DI | AISLADO | 1 | 0.9 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 0.6 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 14 | 15.014
|  | POZO COLORADO | DI | AISLADO | 1 | 1.1 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 14 | 9.537
|  | QUEBRALEÑA | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | RINCONADILLAS | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | SAN FRANCISCO (Dpto. Santa Catalina) | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.8 | 0
|  | SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 38 | 238.209
|  | SAN JUAN Y OROS | SOLAR | AISLADO | 1 | 2.1 | 0
|  | SANTA ANA | DI | AISLADO | 1 | 4.6 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 0 | 48.573
|  | SANTO DOMINGO | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | SANTUARIO DE TRES POZOS | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | SEY | DI | AISLADO | 2 | 70 | 19.676
|  | TIMON CRUZ | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.5 | 0
|  | TUSAQUILLAS | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | VALLE COLORADO | HI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | VALLE GRANDE | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 48 | 318.51
| HIDROCUYO SA | LA CIENAGA | HI | AISLADO | 1 | 450 | 0
| HIDROELECTRICA LAS MADERAS | LAS MADERAS | HI | MEM | 2 | 30000 | 92592
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | DI | MEM | 22 | 15000 | 12844
Total JUJUY | [5 empty] | 80308.3 | 155463.6834
LA PAMPA | APE | ALGARROBO DEL AGUILA | DI | INOMEM | 1 | 140 | 0
|  | ARBOL SOLO | DI | INOMEM | 2 | 52 | 0
|  | CHACHARRAMENDI | DI | INOMEM | 3 | 620 | 0
|  | CHAPALCO | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | COLONIA LA PASTORIL | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | GOBERNADOR DUVAL | DI | INOMEM | 1 | 140 | 0
|  | JAGUEL DEL MONTE | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | LA HUMADA | DI | INOMEM | 2 | 280 | 0
|  | LOS DIVISADEROS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 10000 | 7342.76
|  | PUELCHES | DI | INOMEM | 1 | 1200 | 34.08
|  | SANTA ISABEL | DI | INOMEM | 5 | 2250 | 138.316
| COOPERATIVA | GENERAL ACHA | EO | INOMEM | 2 | 1800 | 1734.3
| ENTE CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA | HI | MEM | 2 | 60000 | 139415.33
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT REALICO | DI | MEM | 22 | 24000 | 28429
Total LA PAMPA | [5 empty] | 100560 | 177093.786
LA RIOJA | EDELAR | AMANA | DI | AISLADO | 1 | 54 | 0
|  | CHILECITO | DI | MEM | 3 | 5000 | 0
|  | LA RIOJA PRECARIA (EDELAR) | DI | MEM | 1 | 6660 | 0
|  | VILLA UNION | DI | INOMEM | 1 | 800 | 0
| GENERACION RIOJANA SA | LA RIOJA | DI | MEM | 3 | 38000 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 4000 | 26930
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CHILECITO | DI | MEM | 11 | 10000 | 25314
|  | CT LA RIOJA DELIVERY | DI | MEM | 15 | 19200 | 12174
|  | CT LA RIOJA SUR | DI | MEM | 9 | 10000 | 6814
| PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | EO | MEM | 12 | 25200 | 34646
|  | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | EO | MEM | 1 | 25200 | 57433
Total LA RIOJA | [5 empty] | 144114 | 163311
MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA | ALVAREZ CONDARCO | HI | MEM | 3 | 50700 | 148705.01
|  | CACHEUTA (NUEVA) | HI | MEM | 4 | 120000 | 381848.49
|  | EL CARRIZAL | HI | MEM | 2 | 17000 | 56410.2
| CT MENDOZA SA | CRUZ DE PIEDRA | TG | MEM | 1 | 17940 | 0
|  | LUJAN DE CUYO | CG | MEM | 2 | 57600 | 120418.3
|  | LUJAN DE CUYO | CG | MEM | 1 | 200000 | 1493004.61
|  | LUJAN DE CUYO | CV | MEM | 1 | 31700 | 66442.02
|  | LUJAN DE CUYO | CV | MEM | 1 | 90000 | 697186.63
|  | LUJAN DE CUYO | TG | MEM | 2 | 50460 | 348172.75
|  | LUJAN DE CUYO | TV | MEM | 2 | 120000 | 795262.29
| EDEMSA | AGUA ESCONDIDA | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | BARDAS BLANCAS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | EL ALAMBRADO | DI | AISLADO | 1 | 135 | 394.2
|  | EL CORTADERAL | DI | AISLADO | 1 | 137 | 400.04
|  | EL MANZANO (Malargüe) | DI | AISLADO | 1 | 77 | 224.84
|  | ESCUELA CARAPACHO | DI | AISLADO | 1 | 11 | 0
|  | LAS CUEVAS | DI | AISLADO | 4 | 1767 | 1312.594
|  | LAS LOICAS | DI | AISLADO | 1 | 81 | 354.78
|  | LOS PENITENTES | DI | AISLADO | 2 | 963 | 581.236
|  | POLVAREDAS | DI | AISLADO | 2 | 315 | 259.296
|  | PUENTE DEL INCA | DI | AISLADO | 3 | 1858 | 2079.785
|  | USPALLATA | DI | AISLADO | 2 | 2736 | 773.4935
| ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LA LUJANITA | HI | MEM | 1 | 1700 | 3519
|  | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LUJAN DE CUYO | HI | MEM | 1 | 1000 | 6559
| EX EDEMSA | LA JAULA - PAREDITAS | DI | AISLADO | 1 | 52 | 0
| GEMSA - HIDROCUYO SA | GENERAL SAN MARTIN | HI | MEM | 3 | 6000 | 16061
|  | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | HI | MEM | 2 | 6600 | 18819
| GENDARMERIA | PUNTA DE VACAS | DI | AISLADO | 1 | 364 | 0
| HIDISA | AGUA DEL TORO | HI | MEM | 2 | 130000 | 188013.81
|  | EL TIGRE | HI | MEM | 2 | 14400 | 30516.52
|  | LOS REYUNOS | HB | MEM | 2 | 224000 | 149598.6
| HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | NIHUIL IV | HI | MEM | 1 | 22400 | 65122
| HINISA | NIHUIL I | HI | MEM | 4 | 74240 | 225962
|  | NIHUIL II | HI | MEM | 6 | 133120 | 222797
|  | NIHUIL III | HI | MEM | 2 | 52000 | 89355
| MUNICIPALIDAD DE MALARGUE | LAS LOICAS | HI | AISLADO | 1 | 30 | 0
Total MENDOZA | [5 empty] | 1429386 | 5130153.4945
MISIONES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ALEM | DI | MEM | 18 | 15000 | 38449
| COOP.2 DE MAYO | SALTITO I | HI | INOMEM | 2 | 640 | 1739
|  | SALTITO II | HI | INOMEM | 2 | 640 | 1959.5
| EMSA | BERNARDO DE IRIGOYEN | DI | INOMEM | 1 | 2096 | 1100.6
|  | COMANDANTE ANDRESITO | DI | INOMEM | 6 | 2372 | 9.1
|  | LA TABLADA | TG | MEM | 1 | 22150 | 0
|  | OBERA (TG Nº21 FIAT ) | TG | MEM | 1 | 17200 | 4867
|  | PIÑALITOS | DI | INOMEM | 2 | 600 | 0
|  | POSADAS | DI | MEM | 4 | 0 | 0
|  | SAN ANTONIO | DI | INOMEM | 1 | 720 | 1102.548
|  | SAN PEDRO | DI | INOMEM | 4 | 2216 | 46.9
|  | URUGUA-I | HI | INOMEM | 2 | 120000 | 511020.1
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ARISTOBULO DEL VALLE | DI | MEM | 12 | 15000 | 43220
Total MISIONES | [5 empty] | 198634 | 603513.748
NEUQUEN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | ALICURA | HI | MEM | 4 | 1050000 | 1934053
| CAPEX SA | AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | CG | MEM | 2 | 178000 | 1164183
|  |  | CV | MEM | 1 | 301200 | 1364000
|  | AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | CG | MEM | 4 | 192000 | 910580
| CENTRAL PUERTO S.A | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | HI | MEM | 4 | 1400000 | 4742394.84
| COOPERATIVA | CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | EO | INOMEM | 1 | 400 | 0
| CT ALTO VALLE SA | ALTO VALLE | CG | MEM | 1 | 25000 | 11420.1
|  | ALTO VALLE | CV | MEM | 1 | 25000 | 38401.5
|  | ALTO VALLE | CG | MEM | 1 | 15000 | 185945.2
|  | ALTO VALLE | CV | MEM | 1 | 15000 | 80794.8
|  | ALTO VALLE | TG | MEM | 1 | 17500 | 21896.1
| CT FILO MORADO | FILO MORADO | TG | MEM | 3 | 67500 | 0
| DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | PLANICIE BANDERITA | HI | MEM | 2 | 472000 | 947177
| EPEN | ALUMINE | DI | INOMEM | 3 | 1504 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 400 | 0
|  | ANDACOLLO | DI | INOMEM | 2 | 600 | 0
|  | AUQUINCO | HI | AISLADO | 1 | 24 | 0
|  | AUQUINCO | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | BUTA RANQUIL | DI | INOMEM | 3 | 240 | 0
|  | BUTACO | HI | INOMEM | 2 | 400 | 0
|  | CERRO WAYLE | DI | AISLADO | 1 | 0 | 0
|  | CHIQUILIHUIN | HI | AISLADO | 1 | 60 | 0
|  | CHORRIACA | DI | AISLADO | 3 | 448 | 383.356
|  |  | EO | AISLADO | 3 | 75 | 25.534
|  | CHOS MALAL | DI | INOMEM | 3 | 620 | 0
|  | LAS COLORADAS | DI | AISLADO | 3 | 820 | 2082.545
|  | LAS OVEJAS | DI | INOMEM | 1 | 440 | 0
|  | LOS MICHES | DI | INOMEM | 1 | 240 | 0
|  | MANZANO AMARGO (LA FRAGUA) | HI | INOMEM | 1 | 120 | 0
|  | MOQUEHUE | DI | AISLADO | 1 | 180 | 0
|  | SAN MARTIN DE LOS ANDES | DI | INOMEM | 5 | 4218 | 0
|  | SANTO TOMAS | DI | INOMEM | 2 | 190 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 1 | 65 | 0
|  | TRICAO MALAL | DI | INOMEM | 1 | 145 | 0
|  | VARVARCO | DI | INOMEM | 1 | 240 | 0
|  | VILLA LA ANGOSTURA | DI | AISLADO | 9 | 6500 | 19510.566
|  |  | TG | AISLADO | 3 | 2700 | 18087.048
|  | VILLA TRAFUL | DI | AISLADO | 4 | 1420 | 2393.429
| H. EL CHOCON SA | ARROYITO | HI | MEM | 3 | 128000 | 625845.2
|  | EL CHOCON | HI | MEM | 6 | 1200000 | 2614731.8
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ALUMINE | DI | MEM | 10 | 6300 | 7481
|  | CT CAVIAHUE | DI | MEM | 10 | 5000 | 2130
| MEDANITO SA | CT MEDANITOS (RINCON DE LOS SAUCES) | DI | MEM | 26 | 32000 | 216807
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | CG | MEM | 3 | 375000 | 1767634.9
|  |  | CV | MEM | 1 | 165000 | 862082.3
Total NEUQUEN | [5 empty] | 5691599 | 17540040.218
RIO NEGRO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CIPOLLETTI | DI | MEM | 6 | 5000 | 4578
|  | CT VILLA REGINA | DI | MEM | 6 | 5000 | 2021
| CENTRAL TERMICA ROCA S.A.- ALBANESI S.A | CT ROCA | TG | MEM | 1 | 130000 | 252591
| COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE LTDA | BARILOCHE (EMILIO FREY) | HI | INOMEM | 2 | 1600 | 784.341
|  | BARILOCHE (HOSPITAL ZONAL) | DI | INOMEM | 1 | 103 | 0
|  | BARILOCHE (ING° PECHON) | DI | INOMEM | 3 | 5092 | 0
|  |  | TG | INOMEM | 3 | 8920 | 0
|  | BARILOCHE (PUERTO MORENO) | DI | INOMEM | 3 | 5376 | 62.2
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 360 | 0
| DPA RIO NEGRO | CIPOLLETTI | HI | MEM | 1 | 5780 | 22155
|  | GENERAL ROCA | HI | INOMEM | 1 | 1309 | 4809.78
|  | GUILLERMO CESPEDES | HI | MEM | 2 | 5200 | 24859
|  | JULIAN ROMERO | HI | MEM | 2 | 6200 | 26320
|  | SALTO ANDERSEN | HI | MEM | 2 | 7900 | 14210
| EdERSA | CERRO POLICIA | DI | AISLADO | 2 | 160 | 239.5
|  | EL BOLSON | DI | AISLADO | 10 | 13436 | 29941.729
|  | EL CAIN | DI | AISLADO | 2 | 110 | 163.529
|  | EL CUY | DI | AISLADO | 3 | 684 | 673.2784
|  | LA MOSCA | DI | AISLADO | 2 | 716 | 1321.442
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 106 | 0
|  | LOMA ATRAVEZADA | HI | AISLADO | 2 | 2300 | 4444.159
| PETROBRAS ENERGIA | H. PICHI PICUN LEUFU | HI | MEM | 3 | 285000 | 917829.1
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT BARILOCHE | DI | MEM | 22 | 20000 | 6217
Total RIO NEGRO | [5 empty] | 510352 | 1313220.0584
SALTA | AES - TERMOANDES SA | CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | CG | MEM | 2 | 414000 | 2787002.71
|  |  | CV | MEM | 1 | 229000 | 1214125.75
| AES ARGENTINA GENERACION S.A. | CABRA CORRAL | HI | MEM | 3 | 102000 | 118813
|  | EL TUNAL | HI | MEM | 2 | 11000 | 48447
| EDESA SA | ALTO DE LA SIERRA | DI | AISLADO | 2 | 640 | 0
|  | AMBLAYO | DI | AISLADO | 2 | 160 | 0
|  | CACHI | DI | MEM | 2 | 1070 | 59.464
|  | CAFAYATE | DI | MEM | 3 | 4182 | 57.6
|  | CAPITAN PAGE | DI | AISLADO | 3 | 204 | 38.934
|  | CHUSCHA | DI | INOMEM | 1 | 535 | 4.92
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 660 | 1014.68
|  | COBRES | DI | AISLADO | 2 | 240 | 0
|  | GUACHIPAS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | IRUYA | DI | AISLADO | 3 | 1080 | 1512.481
|  | ISLA DE CAÑAS | DI | AISLADO | 2 | 720 | 911.009
|  | LA POMA | DI | AISLADO | 2 | 218 | 478.704
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 40 | 0
|  | LA UNION | DI | AISLADO | 5 | 2621 | 2921.755
|  | LOS TOLDOS | DI | AISLADO | 2 | 720 | 849.71
|  |  | HI | AISLADO | 2 | 160 | 325.116
|  | MISION LA PAZ | DI | AISLADO | 3 | 480 | 0
|  | NAZARENO | DI | AISLADO | 2 | 720 | 1021.108
|  | OLACAPATO | DI | AISLADO | 2 | 224 | 161.069
|  | ORAN (MITRE) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
|  | RIO CORRALITO | HI | INOMEM | 2 | 13200 | 9466
|  | RIVADAVIA BANDA SUR | DI | AISLADO | 3 | 1000 | 1923.7
|  | SALAR DE POCITOS | DI | AISLADO | 2 | 264 | 128.175
|  | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | DI | AISLADO | 4 | 2420 | 3570.554
|  | SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | DI | AISLADO | 2 | 240 | 0
|  | SANTA VICTORIA ESTE | DI | AISLADO | 2 | 1000 | 0
|  | SANTA VICTORIA OESTE | DI | AISLADO | 3 | 920 | 771.442
|  | TARTAGAL | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  |  | TG | MEM | 1 | 17000 | 0
|  | TOLAR GRANDE | DI | AISLADO | 2 | 560 | 0
| EMDERSA GENERACION SALTA SA - PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA PIQUIRENDA SA | DI | MEM | 10 | 30440 | 151567
| ENARSA | CT SALTA | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ORAN | DI | MEM | 15 | 15000 | 19340
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | TG | MEM | 1 | 100000 | 509503.8
|  |  | TV | MEM | 3 | 261000 | 1246286.2
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT TARTAGAL | DI | MEM | 8 | 10000 | 12588
Total SALTA | [5 empty] | 1223718 | 6132889.881
SAN JUAN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PRESIDENTE SARMIENTO | TG | MEM | 3 | 31500 | 42193
|  | ULLUM | HI | MEM | 2 | 42000 | 167039
| ALBERTO GRAFFIGNA | ALBERTO GRAFFIGNA | HI | AISLADO | 1 | 500 | 0
| BARREALITO SRL | CENTRAL BARREALITO | HI | INOMEM | 1 | 420 | 1418.6721
| ENARSA | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA I (ENARSA) | SOLAR | MEM | 1 | 2000 | 3719
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA II (ENARSA) | SOLAR | MEM | 1 | 3000 | 5466
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA III (ENARSA) | SOLAR | MEM | 0 | 0 | 0
|  | CHIMBERA 1 | SOLAR | MEM | 1 | 2000 | 3328
| EPSE - ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO | CH LOS CARACOLES | HI | MEM | 2 | 121400 | 26
|  | CUESTA DEL VIENTO | HI | MEM | 1 | 10550 | 15321
|  | PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | SOLAR | MEM | 1 | 1200 | 2156
|  | QUEBRADA DE ULLUM | HI | MEM | 1 | 45000 | 63775
| PLASTICOS GASA SA | CENTRAL NAZARIO BENAVIDEZ | HI | INOMEM | 1 | 500 | 0
| SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTROMECANICA S.R.L. (SIEyE) | CH SAN GUILLERMO | HI | MEM | 5 | 116 | 39
|  | SALTO DE LA LOMA | HI | MEM | 2 | 1166 | 993
Total SAN JUAN | [5 empty] | 261352 | 305473.6721
SAN LUIS | SER BEEF | PASO DE LAS CARRETAS (FAUSTO RADICI) | HI | INOMEM | 3 | 1200 | 0
Total SAN LUIS | [5 empty] | 1200 | 0
SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA | PICO TRUNCADO I | TG | MEM | 3 | 45600 | 82255
| MUNICIPAL | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | EO | INOMEM | 4 | 2400 | 2000
| SPSE | BAJO CARACOLES | DI | AISLADO | 2 | 196 | 0
|  | EL CALAFATE | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | EL CHALTEN | DI | AISLADO | 5 | 3660 | 4499.268
|  | FUENTES DEL COYLE | DI | AISLADO | 2 | 290 | 112.332
|  | GOBERNADOR GREGORES | DI | AISLADO | 4 | 5088 | 10727.991
|  | JARAMILLO | DI | AISLADO | 3 | 1020 | 993.468
|  | LAGO POSADAS | DI | AISLADO | 2 | 525 | 779.065
|  | LOS ANTIGUOS | DI | AISLADO | 5 | 6180 | 11033.466
|  | PERITO MORENO | DI | AISLADO | 4 | 4800 | 17502.785
|  | PUERTO SAN JULIAN | DI | AISLADO | 7 | 7000 | 23569.345
|  | PUERTO SANTA CRUZ | DI | AISLADO | 5 | 7700 | 11288.654
|  | PUNTA BANDERA | DI | AISLADO | 3 | 440 | 638.495
|  | RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | TG | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | RIO GALLEGOS II | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | RIO TURBIO | DI | AISLADO | 11 | 12132 | 53438.348
|  | TRES LAGOS | DI | AISLADO | 3 | 1092 | 638.974
| YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO | CT RIO TURBIO | TV | MEM | 2 | 0 | 20130
Total SANTA CRUZ | [5 empty] | 98123 | 239607.191
SANTA FE | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CG | MEM | 2 | 584840 | 0
|  |  | CV | MEM | 1 | 280300 | 5435839
| CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SA | VUELTA DE OBLIGADO | TG | MEM | 2 | 560000 | 923070
|  |  | TV | MEM | 0 | 0 | 0
| COOPERATIVA | VENADO TUERTO | DI | MEM | 10 | 9100 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 0 | 0
| ENARSA | C.T. RUFINO | DI | MEM | 1 | 31900 | 3257
|  | CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ (ENARSA) | TG | MEM | 1 | 280000 | 760972
| EPESF | TOSTADO | DI | INOMEM | 4 | 3200 | 0
| GENERACION ROSARIO SA | SORRENTO | TV | MEM | 3 | 226000 | 738804
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CERES | DI | MEM | 1 | 18000 | 16440
|  | CT RAFAELA | DI | MEM | 15 | 19200 | 14690
|  | CT VENADO TUERTO | DI | MEM | 14 | 19200 | 18083
Total SANTA FE | [5 empty] | 2031740 | 7911155
SANTIAGO DEL ESTERO | EDESE SA | ARGENTINA | DI | AISLADO | 1 | 120 | 5.978
|  | BOBADAL | DI | AISLADO | 1 | 520 | 0
|  | CAMPO GALLO | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | CENTRAL GENERACION SUR | DI | MEM | 17 | 27440 | 1755.689
|  | CENTRAL PARQUE INDUSTRIAL LA BANDA | DI | INOMEM | 8 | 11228 | 53
|  | GRUPO MOVIL PARA EMERGENCIAS | DI | AISLADO | S/D | 0 | 342.52
|  | LAS DELICIAS | DI | AISLADO | 1 | 120 | 233.502
|  | LORETO | DI | MEM | 3 | 0 | 493
|  | LOS JURIES | DI | INOMEM | 1 | 0 | 0
|  | MONTE QUEMADO | DI | INOMEM | 3 | 0 | 0
|  | NUEVA ESPERANZA | DI | MEM | 4 | 3380 | 2076.14
|  | OJO DE AGUA | DI | AISLADO | 2 | 0 | 0
|  | PAMPA DE LOS GUANACOS | DI | INOMEM | 4 | 0 | 0
|  | PINTO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | QUIMILI | DI | INOMEM | 3 | 0 | 0
|  | SACHAYOJ | DI | INOMEM | 1 | 0 | 0
|  | SANTOS LUGARES | DI | AISLADO | 1 | 425 | 278.568
|  | TINTINA | DI | INOMEM | 2 | 0 | 0
| ENARSA | BANDERA | DI | MEM | 1 | 31000 | 371
| GENERACIÓN FRÍAS SA | GENERACION FRIAS SA | TG | MEM | 1 | 60000 | 13751
| GENERACION LA BANDA S.A. (GRUPO ALBANESI ) | CENTRAL TERMICA LA BANDA | TG | MEM | 2 | 32000 | 32707
| H. RIO HONDO SA | LOS QUIROGA | HI | MEM | 2 | 2500 | 9471.54
|  | RIO HONDO | HI | MEM | 2 | 19000 | 137460.78
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT AÑATUYA | DI | MEM | 18 | 19200 | 34798
|  | CT AÑATUYA II | DI | MEM | 14 | 11500 | 0
Total SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 218433 | 233797.717
TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | RIO GRANDE | DI | AISLADO | 2 | 2200 | 0
|  |  | TG | AISLADO | 4 | 79120 | 302147.694
| DPE | PUERTO ALMANZA | DI | AISLADO | 3 | 172 | 0
|  | TERMOELECTRICA | DI | AISLADO | 1 | 1000 | 0
|  | TERMOELECTRICA TURBO | TG | AISLADO | 7 | 51918 | 193987.384
|  | TOLHUIN | DI | AISLADO | 6 | 5045 | 9963.192
| ENARSA | G.D.II (ENARSA) | DI | AISLADO | 3 | 15000 | 41287.876
Total TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 154455 | 547386.146
TUCUMAN | CT NOA SA | SARMIENTO | TG | MEM | 0 | 0 | 0
| EDET | AMAICHA DEL VALLE | DI | AISLADO | 4 | 2390 | 4949.599
|  | TAFI DEL VALLE | DI | AISLADO | 10 | 5000 | 602.19
|  |  | HI | AISLADO | S/D | 0 | 0
| GENERACION INDEPENDENCIA SA | CT INDEPENDENCIA | TG | MEM | 3 | 120000 | 416924
| GENERADORA ELÉCTRICA TUCUMÁN SA | CT PLUSPETROL NORTE | TG | MEM | 2 | 246000 | 575198
| H. TUCUMAN SA | EL CADILLAL | HI | MEM | 2 | 14000 | 44522.65
|  | ESCABA | HI | MEM | 3 | 24000 | 113648.08
|  | PUEBLO VIEJO | HI | MEM | 2 | 19200 | 61062.98
| YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CG | MEM | 2 | 246620 | 1420159.5
|  |  | CV | MEM | 1 | 150000 | 783813.5
|  | CT TUCUMAN | CG | MEM | 2 | 288000 | 2077157
|  |  | CV | MEM | 1 | 150000 | 995363
Total TUCUMAN | [5 empty] | 1265210 | 6493400.499
UGEM | ENARSA | CENTRO MOVIL ENARSA | DI | MEM | 4 | 69600 | 30155
|  | CUYO MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 16360
|  | GRAN BUENOS AIRES MOVIL ENARSA | DI | MEM | 13 | 358900 | 123837
|  | INTERIOR MOVIL | DI | MEM | 1 | 10000 | 2828
|  | NEA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 3 | 59600 | 182432
|  | NOA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 14700
|  | PATAGONIA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 6552
Total UGEM | [5 empty] | 558100 | 376864
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2240 | 33511242.8 | 130896158.9553
En la central PARANA, Provincia de Buenos Aires, se carga toda la generación del CC en CG.
En la central MAR DEL PLATA (9 DE JULIO), Provincia de Buenos Aires, se carga toda la generacion en TV.
En la central CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO, Provincia de Buenos Aires, se carga toda la generacion del CC en CG.
En la central NUEVO PUERTO, en Capital Federal, se carga por separado el CC en CG y CV.
En la central PATAGONIA, Provincia de Chubut, se carga toda la generación del CC en CV.
En la central DEAN FUNES, Provincia de Córdoba, se carga toda la generación en TG.
En la central PILAR BICENTENARIO, Provincia de Córdoba, se carga toda la generación del CC en CV.
En la central MODESTO MARANZANA, Provincia de Córdoba, se carga toda la generación del CC en CV.
En la central GENERAL LEVALLE, Provincia de Córdoba, se carga toda la generación en TG.
En la central binacional YACYRETA, Provincia de Corrientes, se carga sólo la generación correspondiente a Argentina.
En la Provincia de Corrientes, DPEC posee 1400 kW que corresponden a GRUPOS EN COMODATO.
En la central TIMBUES, Provincia de Santa Fe, se carga toda la generación del CC en CV.
La generación de la central CATAMARCA (ECSAPEM) corresponde a la sumatoria de la generación de los predios Choya, Ex Cárcel y Ripiera.
La central ECOENERGIA (Petrobras), Provincia de Buenos Aires, utiliza como combustible gases de escape de los turbocompresores del Complejo General Cerri de la empresa TGS SA.
Las centrales SAN MARTIN NORTE III y SAN MIGUEL NORTE III, Jurisdicción Gran Buenos Aires, utilizan como combustible Biogas de relleno sanitario de módulos del CEAMSE.
Las centrales indicadas con potencia igual a 0 se encuentran a la fecha dadas de baja y/o fuera de servicio.
La potencia indicada corresponde a la potencia nominal actualizada a la fecha 31/12/2015. Está expresada en kW.
Los valores de Consumo de Combustibles son anuales.
Los valores de Generación de Energía Eléctrica son anuales. Están expresados en MWh.

## COMB
ANEXO 1
| Informe Estadístico del Sector Eléctrico - Año 2015 |  |  | Carbón, Biodiesel (BD), Gas Oil (GO) y Fuel Oil (FO) en toneladas (tn).
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCIÓN. |  |  |  | Gas Natural (GN) en miles de metros cúbicos (dam3).
Consumo de Combustibles. |  |  |  | Uranio Natural (UN) y Uranio Levemente Enriquecido (ULE) en kg.
JURISDICCIÓN | EMPRESA | CENTRAL | TIPO | C | BD | GN | GO | FO | ULE | UN
BUENOS AIRES | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PARANA | CG |  | 0 | 772240 | 129091.51
|  |  | CV |  |  | 0
|  | SAN NICOLAS | TG |  |  | 0 | 0
|  |  | TV | 941622.1526 |  | 77191.7871 | 0 | 193702.7569
| AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ARRECIFES | DI |  |  |  | 10888.9843
|  | CT GENERAL VILLEGAS | DI |  |  |  | 10660.144
| APR ENERGY SRL | CT MAGDALENA | DI |  |  |  | 4513.9013
| CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | MAR DE AJO | TG |  |  | 13017.009 | 530.4361
|  | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TG |  |  | 126545.505 | 17965.1479
|  |  | TV |  |  | 43114.017 |  | 27820.303
|  | NECOCHEA | TV |  |  | 93515.024 |  | 122015.526
|  | VILLA GESELL | TG |  |  | 119943.631 | 31298.4671
| COOPERATIVA | BALNEARIO RETA | DI |  |  |  | 0
|  | CLAROMECO | EO
|  | COOPERATIVA VILLA GESELL | DI |  |  |  | 0
|  | DARREGUEIRA | EO
|  | INDIO RICO | DI |  |  |  | 0
|  | MAYOR BURATOVICH | DI |  |  |  | 0
EO
|  | ORENSE | DI |  |  |  | 0
|  | PUNTA ALTA - CENTENARIO | EO
|  | PUNTA ALTA - PEHUEN CO | EO
|  | TANDIL - CRETAL | EO
| EDEA SA | SAN CLEMENTE DEL TUYU | DI |  |  |  | 0
| EDEN SA | PEHUAJO | DI |  |  |  | 0
| ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA SA | CT MIRAMAR I | DI |  |  |  | 9858.4038
| GENNEIA SA | CT BRAGADO | TG |  |  | 60612.687 | 7333.7635
|  | CT LAS ARMAS | TG |  |  | 41587.882 | 4271.1835
|  | CT LAS ARMAS II | TG |  |  | 0 | 0
|  | CT OLAVARRIA | TG |  |  | 23008.741 | 1335.3265
|  | CT PINAMAR | TG |  |  | 32553.486 | 2462.6587
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CAPITAN SARMIENTO | DI |  |  |  | 7392.0237
| NASA | ATUCHA I | NU | [5 empty] | 26868.63 | 0
|  | ATUCHA II | NU | [6 empty] | 53664.64
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | TV |  |  | 51408.1 |  | 686129.3
| SEA ENERGY | PARQUE EOLICO NECOCHEA | EO
| SIDERCA SAIC | TENARIS SIDERCA CETE II | TG |  |  | 321948.37 | 0
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT JUNIN | DI |  |  |  | 21297.5659
|  | CT LINCOLN | DI |  |  |  | 11555.6682
|  | CT PEHUAJO | DI |  |  |  | 18834.2794
|  | CT SALTO | DI |  |  |  | 17465.338
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT COLON BUENOS AIRES | DI |  |  |  | 9451.7238
|  | CT LA PLATA | DI |  |  |  | 8856.6292
|  | CT LOBOS | DI |  |  |  | 11635.7751
| TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | TG |  |  | 38245.429 | 28964.5669
| TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA (TMB) | CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | CG |  |  | 852388.127 | 176770.2169
|  |  | CV |  |  | 0
Total BUENOS AIRES |  |  |  | 941622.1526 | 0 | 2667319.7951 | 542433.7135 | 1029667.8859 | 26868.63 | 53664.64
CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA | NUEVO PUERTO | CG |  | 0 | 569579.63 | 213984.76
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TV |  |  | 14801.28 |  | 429717.95
|  | PUERTO NUEVO | TV |  |  | 24949.59 |  | 702532.92
| ENDESA COSTANERA | COSTANERA | CG |  |  | 945407 | 64532.78
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TV |  |  | 148087 |  | 458807
|  | EX CENTRAL BUENOS AIRES | CG |  |  | 208109 | 41795.39
|  |  | CV |  |  | 0
Total CAPITAL FEDERAL |  |  |  |  | 0 | 1910933.5 | 320312.93 | 1591057.87
CATAMARCA | ENERGIA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.- EC SAPEM | ANTOFAGASTA DE LA SIERRA | DI |  |  |  | 321.9425
|  | ANTOFALLA | DI |  |  |  | 19.7899
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO CHOYA | DI |  |  |  | 337.5775
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO EX CARCEL | DI |  |  |  | 363.6626
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO RIPIERA | DI |  |  |  | 384.1615
|  | CATAMARCA (ECSAPEM) | DI |  |  |  | 0
|  | EL PEÑON | DI |  |  |  | 54.9267
|  | LA CARRERA | HI
|  | MINAS CAPILLITAS | DI |  |  |  | 0
|  | MUTQUIN | HI
|  | PARQUE DE GENERACION SANTA MARIA (Central Barranco) | DI |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CATAMARCA | DI |  |  |  | 10689.675
|  | CT INTA CATAMARCA | DI |  |  |  | 1422.1088
|  | CT PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | DI |  |  |  | 6770.8667
|  | CT TEREVINTOS | DI |  |  |  | 2175.668
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT TINOGASTA | DI |  |  |  | 4393.013
Total CATAMARCA | [6 empty] | 26933.3923
CHACO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT JUAN JOSE CASTELLI | DI |  |  |  | 14208.8955
|  | CT SAENZ PEÑA II | DI |  |  |  | 3489.3067
|  | CT VILLA ANGELA | DI |  |  |  | 4495.9847
|  | NUEVA POMPEYA | DI |  |  |  | 328.3692
| APR ENERGY SRL | CT SAENZ PEÑA I | DI |  |  |  | 4831.1599
| ENARSA | PRESIDENTE ROCA | DI |  |  |  | 41.3864
|  | SAN MARTÍN | DI |  |  |  | 174.9285
| SECHEEP | COMANDANCIA FRIAS | DI |  |  |  | 5714.9021
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT CHARATA | DI |  |  |  | 4323.1975
| TURBODISEL SA | CT LAS PALMAS | DI |  |  |  | 2647.4425
Total CHACO | [6 empty] | 40255.573
CHUBUT | COOPERATIVA | COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | EO
|  | COMODORO RIVADAVIA - PECORSA - CERRO ARENALES | EO
|  | COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | DI |  |  |  | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | DI |  |  |  | 0
|  | RADA TILLY | EO
| CT PATAGONICAS SA | COMODORO RIVADAVIA | TG |  |  | 26105.391
|  | PUERTO MADRYN | TG |  |  | 0
| DGSP | ALDEA BELEIRO | DI |  |  |  | 0
|  | ALTO RIO SENGUERR | DI |  |  |  | 0
|  | ARROYO VERDE | DI |  |  |  | 0
|  | BUEN PASTO | DI |  |  |  | 0
|  | CAMARONES | DI |  |  |  | 0
|  | CHOLILA | DI |  |  |  | 0
|  | COLAN CONHUE | DI |  |  |  | 0
|  | CUSHAMEN | DI |  |  |  | 0
|  | EL CAJON | HI
|  | EL CORCOVADO | DI |  |  |  | 0
|  | EL MAITEN | DI |  |  | 0 | 0
|  | FACUNDO | DI |  |  |  | 0
|  | GAN GAN | DI |  |  |  | 0
|  | GASTRE | DI |  |  |  | 0
|  | GOBERNADOR COSTA | DI |  |  |  | 0
|  | GUALJAINA | DI |  |  |  | 0
|  | LAGO BLANCO | DI |  |  |  | 0
|  | LAGO PUELO | DI |  |  |  | 0
|  | LAGUNA SALADA | DI |  |  |  | 0
|  | LAS PAMPAS | DI |  |  |  | 0
|  | LAS PLUMAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOS ALERCES | DI |  |  |  | 0
HI
|  | LOS ALTARES | DI |  |  |  | 0
|  | PASO DE INDIOS | DI |  |  |  | 0
|  | PASO DEL SAPO | DI |  |  |  | 0
|  | PUERTO PIRAMIDES | DI |  |  |  | 0
|  | RIO MAYO | DI |  |  |  | 0
|  | RIO PICO | DI |  |  |  | 0
HI
|  | TECKA | DI |  |  |  | 0
|  | TELSEN | DI |  |  |  | 0
| DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION (ALDEAS ESCOLARES) | ALDEA APELEG | DI |  |  |  | 0
|  | ALDEA EPULEF | DI |  |  |  | 0
|  | BLANCUNTRE | DI |  |  |  | 0
EO
|  | CERRO CONDOR | DI |  |  |  | 0
|  | CHACAY OESTE | DI |  |  |  | 0
EO
|  | COLONIA CUSHAMEN | DI |  |  |  | 0
EO
|  | COSTA DE GUALJAINA | DI |  |  |  | 0
EO
|  | COSTA DEL CHUBUT | DI |  |  |  | 0
EO
|  | COSTA DEL LEPA | DI |  |  |  | 0
EO
|  | EL ESCORIAL | DI |  |  |  | 0
EO
|  | EL MIRASOL | DI |  |  |  | 0
EO
|  | EL PAJARITO | DI |  |  |  | 0
|  | EL TURBIO | DI |  |  |  | 0
|  | FOFO CAHUEL | DI |  |  |  | 0
EO
|  | ÑORQUINCO SUR | DI |  |  |  | 0
EO
|  | PIEDRA PARADA | DI |  |  |  | 0
EO
|  | RANQUIL HUAO | DI |  |  |  | 0
EO
|  | SEPAUCAL | DI |  |  |  | 0
EO
|  | YALA LAUBAT | DI |  |  |  | 0
EO
| ELECTROPATAGONIA SA | COMODORO RIVADAVIA | CG |  |  | 55007.418
|  |  | CV |  |  | 0
| ENARSA | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA IV (ENARSA) | EO
|  | PARQUE EOLICO RAWSON I (ENARSA) | EO
|  | PARQUE EOLICO RAWSON II (ENARSA) | EO
| ENERGIA DEL SUR SA | PATAGONIA | CG |  |  | 220134.494
| H. AMEGHINO SA | FLORENTINO AMEGHINO | HI
| H. FUTALEUFU SA | FUTALEUFU | HI
| HYCHICO SA | PARQUE EOLICO DIADEMA | EO
| VIENTOS DE LA PATAGONIA I.S.A./ENARSA | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | EO
Total CHUBUT | [5 empty] | 301247.303 | 0
CORDOBA | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ISLA VERDE | DI |  |  |  | 8055.8523
| COOPERATIVA | ALPA CORRAL | DI |  |  |  | 0
| EPEC | BENJAMIN REOLIN | HI
|  | CASSAFFOUSTH | HI
|  | CRUZ DEL EJE | DI
HI
|  | DEAN FUNES | DI |  |  |  | 88.8577
|  |  | TG |  |  | 16520.541 | 1215.2173
|  |  | TV |  |  | 0
|  | FITZ SIMON | HI
|  | GENERAL LEVALLE | DI |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 50864.236 | 3639.2967
|  | ISLA VERDE | DI |  |  |  | 0
|  | LA CALERA | HI
|  | LA CARLOTA | DI |  |  |  | 857.7434
|  | LA VIÑA | HI
|  | LAS VARILLAS | DI |  |  |  | 164.8849
|  | LOS MOLINOS I | HI
|  | LOS MOLINOS II | HI
|  | MARCOS JUAREZ | DI |  |  |  | 253.5913
|  | PIEDRAS MORAS | HI
|  | PILAR BICENTENARIO | CG |  |  | 564073.515 | 85662.9304
|  |  | TV |  |  | 62538.513 |  | 65574.091
|  | RIO CUARTO | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 3686.044 | 179.4814
|  | RIO GRANDE | HB
|  | SAN FRANCISCO | TG |  |  | 30110.298 | 3366.529
|  | SAN FRANCISCO 2 | DI |  |  |  | 665.9597
|  | SAN ROQUE | HI
|  | SUDOESTE | TG |  |  | 9044.031 | 689.8766
|  | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | TG |  |  | 21634.903 | 2499.5049
| GECOR (GENERADORA CORDOBA SA) | CT 13 DE JULIO | TG |  |  | 14091.498 | 1777.1068
| GENERACION MEDITERRANEA SA | MODESTO MARANZANA | CG |  |  | 97410.8 | 8564.07
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 121253.42 | 13246.23
| NASA | EMBALSE | UN | [6 empty] | 8476.02
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT BELL VILLE | DI |  |  |  | 10440.9129
Total CORDOBA | [5 empty] | 991227.799 | 141368.0453 | 65574.091 |  | 8476.02
CORRIENTES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CORRIENTES | DI |  |  |  | 5786.811
| DPEC | BERON DE ASTRADA | DI |  |  |  | 0
|  | C. PELLEGRINI | DI |  |  |  | 0
|  | CAA CATI | DI |  |  |  | 0
|  | CORRIENTES | DI |  |  |  | 0
|  | CURUZU CUATIA | DI |  |  |  | 0
|  | ESQUINA | DI |  |  |  | 0
|  | ESTACION TORRENT | DI |  |  |  | 0
|  | GOYA | DI |  |  |  | 0
|  | ISLA APIPE | DI |  |  |  | 0
|  | ITA IBATE | DI |  |  |  | 0
|  | ITUZAINGO | DI |  |  |  | 0
|  | LA CRUZ | DI |  |  |  | 0
|  | LOMAS DE VALLEJOS | DI |  |  |  | 0
|  | LORETO | DI |  |  |  | 0
|  | MBURUCUYA | DI |  |  |  | 0
|  | MERCEDES | DI |  |  |  | 0
|  | MONTE CASEROS | DI |  |  |  | 0
|  | PALMAR GRANDE | DI |  |  |  | 0
|  | PASO DE LOS LIBRES | DI |  |  |  | 0
|  | PERUGORRIA | DI |  |  |  | 0
|  | SAN MIGUEL | DI |  |  |  | 0
|  | SANTO TOME | DI |  |  |  | 0
| EBY | YACYRETA | HI
| ELECTROPATAGONIA SA | GOYA (ELECTROPATAGONIA SA) | TG |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT GOYA | DI |  |  |  | 6526.1386
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ESQUINA | DI |  |  |  | 2718.7698
| TURBODISEL SA | CT ITATI | DI |  |  |  | 1646.9996
|  | CT PASO DE LA PATRIA | DI |  |  |  | 1611.0288
|  | CT SANTA ROSA | DI |  |  |  | 3066.7805
Total CORRIENTES | [6 empty] | 21356.5283
ENTRE RIOS | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT VIALE | DI |  |  |  | 2058.4462
| CTMSG | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | HI
| ENARSA | LA PAZ | DI |  |  |  | 106.5739
|  | SAN SALVADOR | DI |  |  |  | 46.0914
| GENNEIA SA | CT CONCEPCION DEL URUGUAY | TG |  |  | 23435.613 | 1794.4488
|  | CT PARANA | TG |  |  | 23014.095 | 1429.2862
Total ENTRE RIOS | [5 empty] | 46449.708 | 5434.8465
FORMOSA | APR ENERGY SRL | CT FORMOSA II | DI |  |  |  | 7463.3172
|  | PALMAR LARGO | DI |  |  | S/D
| DIE | EL CAÑON | DI |  |  |  | 15.21
|  | EL CHURCAL | DI |  |  |  | 13.52
|  | EL QUEMADO | DI |  |  |  | 3.38
|  | EL SOLITARIO | DI |  |  |  | 16.9
|  | FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DI |  |  |  | 0
|  | FORTIN SOLEDAD | DI |  |  |  | 67.6
|  | GUADALCAZAR | DI |  |  |  | 118.3
|  | KM 503 -NRB | DI |  |  |  | 8.45
|  | LA ESPERANZA | DI |  |  |  | 4.563
|  | LA LIBERTAD | DI |  |  |  | 0
|  | LA RINCONADA | DI |  |  |  | 42.25
|  | LAMADRID | DI |  |  |  | 0
|  | LAS CHIVAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOTE 8 | DI |  |  |  | 0
|  | MARIA CRISTINA | DI |  |  |  | 0
|  | MEDIALUNA | DI |  |  |  | 6.76
|  | PALMARCITO | DI |  |  |  | 11.83
|  | POZO CERCADO | DI |  |  |  | 0
|  | POZO DE MAZA | DI |  |  |  | 0
|  | POZO LA CHIVA | DI |  |  |  | 11.83
|  | POZO SARGENTO | DI |  |  |  | 0
|  | POZO YACARE | DI |  |  |  | 16.9
|  | PUERTO IRIGOYEN | DI |  |  |  | 3.38
|  | PUNTA DEL AGUA | DI |  |  |  | 27.885
|  | RIO MUERTO | DI |  |  |  | 11.83
|  | SAN CAYETANO | DI |  |  |  | 8.9232
|  | SAN MARTIN 1 | DI |  |  |  | 29.575
|  | SUMAYEN | DI |  |  |  | 21.125
|  | VACA PERDIDA | DI
| ELECTROPATAGONIA SA | FORMOSA (ELECTROPATAGONIA SA) | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT INGENIERO JUAREZ | DI |  |  |  | 554.1966
|  | CT LAGUNA BLANCA | DI |  |  |  | 1128.9504
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT PIRANE | DI |  |  |  | 4805.5496
Total FORMOSA | [5 empty] | 0 | 14392.2251
GRAN BUENOS AIRES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA | DI |  |  |  | 4928.4583
| C.T. ALMIRANTE BROWN SA | ALMIRANTE BROWN | DI |  |  |  | 4022.7349
| CENTRAL DIQUE SA | DIQUE | DI |  | 0
|  |  | TG |  |  | 8105.66 | 0
| CT DOCK SUD SA | DOCK SUD | CG |  | 0 | 590599.762 | 130263.0048
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 23075.253 | 789.257
| ENARSA | C.T. SAN VICENTE | DI |  |  |  | 3207.6682
|  | CT ENSENADA DE BARRAGAN | TG |  |  | 392354.136 | 78597.2474
| GENNEIA SA | CT MATHEU | TG |  |  | 20698.487 | 633.2337
| LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG |  |  | 210433.5 | 25891.82
| PETROBRAS ENERGIA | CENTRAL T.GENELBA | CG |  |  | 919842.144
|  |  | TG |  |  | 124215.947
Total GRAN BUENOS AIRES |  |  |  |  | 0 | 2289324.889 | 248333.4243
JUJUY | EJESA | CENTRAL TERMICA MIRAFLORES | DI |  |  | 726.345
|  | LA QUIACA | DI |  |  |  | 0
|  | PIEDRA NEGRA | DI |  |  | 8628.124 | 7.0715
|  | RIO REYES | HI
|  | SUSQUES | DI |  |  |  | 527.0789
|  | TILCARA | HI
| EJSEDSA | ABDON CASTRO TOLAY | DI |  |  |  | 0
|  | ABRALAITE | DI |  |  |  | 0
|  | AGUA DE CASTILLA | DI |  |  |  | 0
|  | ALFARCITO | DI |  |  |  | 0
|  | CABRERIA | DI |  |  |  | S/D
|  | CASA COLORADA | DI |  |  |  | S/D
|  | CASABINDO | DI |  |  |  | 0
|  | CASPALA | DI |  |  |  | S/D
|  | CATUA | DI |  |  |  | S/D
|  | CIENEGA | DI |  |  |  | 0
|  | CIENEGA (CIENEGA DE PAICONE) | HI
|  | CORANZULI | DI |  |  |  | S/D
|  | COYAGUAYMA | SOLAR
|  | CUSI CUSI | DI |  |  |  | 0
HI
|  | EL ANGOSTO | SOLAR
|  | EL MORENO | DI |  |  |  | S/D
|  | EL TORO | DI |  |  |  | S/D
|  | HUANCAR | DI |  |  |  | S/D
|  | JAMA | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | LA CIENAGA | SOLAR
|  | LAGUNILLAS DEL FARALLON | DI |  |  |  | 0
EO
SOLAR
|  | LIVIARA | DI |  |  |  | S/D
|  | LOMA BLANCA | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | MISA RUMI | DI |  |  |  | 0
EO
SOLAR
|  | NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | DI |  |  |  | S/D
|  | OLAROZ CHICO | DI |  |  |  | S/D
|  | ORATORIO | DI |  |  |  | 0
|  | OROSMAYO | SOLAR
|  | PAICONE | DI |  |  |  | S/D
|  | PAMPICHUELA | DI |  |  |  | 0
HI
|  | PASTOS CHICOS | DI |  |  |  | 0
EO
SOLAR
|  | POZO COLORADO | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | QUEBRALEÑA | DI |  |  |  | 0
|  | RINCONADILLAS | DI |  |  |  | 0
|  | SAN FRANCISCO (Dpto. Santa Catalina) | SOLAR
|  | SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | DI |  |  |  | 0
HI
|  | SAN JUAN Y OROS | SOLAR
|  | SANTA ANA | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | SANTO DOMINGO | DI |  |  |  | 0
|  | SANTUARIO DE TRES POZOS | DI |  |  |  | 0
EO
SOLAR
|  | SEY | DI |  |  |  | S/D
|  | TIMON CRUZ | SOLAR
|  | TUSAQUILLAS | DI |  |  |  | 0
|  | VALLE COLORADO | HI
|  | VALLE GRANDE | DI |  |  |  | 0
HI
| HIDROCUYO SA | LA CIENAGA | HI
| HIDROELECTRICA LAS MADERAS | LAS MADERAS | HI
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | DI |  |  |  | 2903.6988
Total JUJUY | [5 empty] | 9354.469 | 3437.8492
LA PAMPA | APE | ALGARROBO DEL AGUILA | DI |  |  |  | 0
|  | ARBOL SOLO | DI |  |  |  | 0
|  | CHACHARRAMENDI | DI |  |  |  | 0
|  | CHAPALCO | DI |  |  |  | 0
|  | COLONIA LA PASTORIL | DI |  |  |  | 0
|  | GOBERNADOR DUVAL | DI |  |  |  | 0
|  | JAGUEL DEL MONTE | DI |  |  |  | 0
|  | LA HUMADA | DI |  |  |  | 0
|  | LOS DIVISADEROS | DI |  |  |  | 0
HI
|  | PUELCHES | DI |  |  |  | 8.6401
|  | SANTA ISABEL | DI |  |  |  | 35.0633
| COOPERATIVA | GENERAL ACHA | EO
| ENTE CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA | HI
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT REALICO | DI |  |  |  | 6309.8693
Total LA PAMPA | [6 empty] | 6353.5727
LA RIOJA | EDELAR | AMANA | DI |  |  |  | 0
|  | CHILECITO | DI |  |  |  | 0
|  | LA RIOJA PRECARIA (EDELAR) | DI |  |  |  | 0
|  | VILLA UNION | DI |  |  |  | 0
| GENERACION RIOJANA SA | LA RIOJA | TG |  |  | 9989.647 | 2865.7702
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CHILECITO | DI |  |  |  | 5790.812
|  | CT LA RIOJA DELIVERY | DI |  |  |  | 2683.1733
|  | CT LA RIOJA SUR | DI |  |  |  | 1510.3074
| PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | EO
|  | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | EO
Total LA RIOJA | [5 empty] | 9989.647 | 12850.0629
MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA | ALVAREZ CONDARCO | HI
|  | CACHEUTA (NUEVA) | HI
|  | EL CARRIZAL | HI
| CT MENDOZA SA | CRUZ DE PIEDRA | TG |  |  | 0 | 0
|  | LUJAN DE CUYO | CG |  | 0 | 474259.05 | 16891.07
|  |  | CV |  |  | 0 |  | 0
|  |  | TG |  |  | 167120.32 | 0
|  |  | TV |  |  | 26904.7 |  | 207264.15
| EDEMSA | AGUA ESCONDIDA | DI |  |  |  | 0
|  | BARDAS BLANCAS | DI |  |  |  | 0
|  | EL ALAMBRADO | DI |  |  |  | S/D
|  | EL CORTADERAL | DI |  |  |  | S/D
|  | EL MANZANO (Malargüe) | DI |  |  |  | S/D
|  | ESCUELA CARAPACHO | DI |  |  |  | S/D
|  | LAS CUEVAS | DI |  |  |  | S/D
|  | LAS LOICAS | DI |  |  |  | S/D
|  | LOS PENITENTES | DI |  |  |  | S/D
|  | POLVAREDAS | DI |  |  |  | S/D
|  | PUENTE DEL INCA | DI |  |  |  | S/D
|  | USPALLATA | DI |  |  |  | S/D
| ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LA LUJANITA | HI
|  | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LUJAN DE CUYO | HI
| GEMSA - HIDROCUYO SA | GENERAL SAN MARTIN | HI
|  | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | HI
| GENDARMERIA | PUNTA DE VACAS | DI |  |  |  | 0
| HIDISA | AGUA DEL TORO | HI
|  | EL TIGRE | HI
|  | LOS REYUNOS | HB
| HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | NIHUIL IV | HI
| HINISA | NIHUIL I | HI
|  | NIHUIL II | HI
|  | NIHUIL III | HI
| MUNICIPALIDAD DE MALARGUE | LAS LOICAS | HI
| S/D | LA JAULA - PAREDITAS | DI |  |  |  | S/D
Total MENDOZA |  |  |  |  | 0 | 668284.07 | 16891.07 | 207264.15
MISIONES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ALEM | DI |  |  |  | 8453.1426
| COOP.2 DE MAYO | SALTITO I | HI
|  | SALTITO II | HI
| EMSA | BERNARDO DE IRIGOYEN | DI |  |  |  | 253.3057
|  | COMANDANTE ANDRESITO | DI |  |  |  | 0.15
|  | LA TABLADA | TG |  |  |  | 0
|  | OBERA (TG Nº21 FIAT ) | TG |  |  |  | 1989.38
|  | PIÑALITOS | DI |  |  |  | 0
|  | POSADAS | DI |  |  |  | 0
|  | SAN ANTONIO | DI |  |  |  | 281.87
|  | SAN PEDRO | DI |  |  |  | 14.47
|  | URUGUA-I | HI
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ARISTOBULO DEL VALLE | DI |  |  |  | 9994.502
Total MISIONES | [6 empty] | 20986.8202
NEUQUEN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | ALICURA | HI
| CAPEX SA | AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | CG |  |  | 473865
|  | AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | CG |  |  | 365797
|  |  | CV |  |  | 0
| CENTRAL PUERTO S.A | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | HI
| COOPERATIVA | CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | EO
| CT ALTO VALLE SA | ALTO VALLE | CG |  |  | 86294.6
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 5408.4
| CT FILO MORADO | FILO MORADO | TG |  |  | 0
| DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | PLANICIE BANDERITA | HI
| EPEN | ALUMINE | DI |  |  |  | 0
HI
|  | ANDACOLLO | DI |  |  |  | 0
|  | AUQUINCO | HI
|  | AUQUINCO | DI |  |  |  | 0
|  | BUTA RANQUIL | DI |  |  |  | 0
|  | BUTACO | HI
|  | CERRO WAYLE | DI |  |  |  | 0
|  | CHIQUILIHUIN | HI
|  | CHORRIACA | DI |  |  |  | 111.6853
EO
|  | CHOS MALAL | DI |  |  |  | 0
|  | LAS COLORADAS | DI |  |  |  | 575.854
|  | LAS OVEJAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOS MICHES | DI |  |  |  | 0
|  | MANZANO AMARGO (LA FRAGUA) | HI
|  | MOQUEHUE | DI |  |  |  | 0
|  | SAN MARTIN DE LOS ANDES | DI |  |  |  | 0
|  | SANTO TOMAS | DI |  |  |  | 0
HI
|  | TRICAO MALAL | DI |  |  |  | 0
|  | VARVARCO | DI |  |  |  | 0
|  | VILLA LA ANGOSTURA | DI |  |  |  | 4410.5535
|  |  | TG |  |  | 5371.5005
|  | VILLA TRAFUL | DI |  |  |  | 601.836
| H. EL CHOCON SA | ARROYITO | HI
|  | EL CHOCON | HI
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ALUMINE | DI |  |  |  | 1674.3692
|  | CT CAVIAHUE | DI |  |  |  | 502.742
| MEDANITO SA | CT MEDANITOS (RINCON DE LOS SAUCES) | DI |  |  | 61417.517
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | CG |  |  | 571603.6
|  |  | CV |  |  | 0
Total NEUQUEN | [5 empty] | 1569757.6175 | 7877.0401
RIO NEGRO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CIPOLLETTI | DI |  |  |  | 1011.2377
|  | CT VILLA REGINA | DI |  |  |  | 443.7492
| CENTRAL TERMICA ROCA S.A.- ALBANESI S.A | CT ROCA | TG |  |  | 77670.78 | 3348
| COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE LTDA | BARILOCHE (EMILIO FREY) | HI
|  | BARILOCHE (HOSPITAL ZONAL) | DI |  |  |  | 0
|  | BARILOCHE (ING° PECHON) | DI |  |  | 0 | 0
|  |  | TG |  |  | 0 | 0
|  | BARILOCHE (PUERTO MORENO) | DI |  |  |  | 14.872
HI
| DPA RIO NEGRO | CIPOLLETTI | HI
|  | GENERAL ROCA | HI
|  | GUILLERMO CESPEDES | HI
|  | JULIAN ROMERO | HI
|  | SALTO ANDERSEN | HI
| EdERSA | CERRO POLICIA | DI |  |  |  | 77.871
|  | EL BOLSON | DI |  |  | 7669.072 | 1141.7733
|  | EL CAIN | DI |  |  |  | 53.5907
|  | EL CUY | DI |  |  |  | 213.5374
|  | LA MOSCA | DI |  |  |  | 291.6408
HI
|  | LOMA ATRAVESADA | HI
|  | LOS MENUCOS | DI |  |  |  | 0
|  | MAQUINCHAO | DI |  |  |  | 0
|  | MENCUE | DI |  |  |  | 0
| PETROBRAS ENERGIA | H. PICHI PICUN LEUFU | HI
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT BARILOCHE | DI |  |  |  | 1360.728
Total RIO NEGRO | [5 empty] | 85339.852 | 7957.0001
SALTA | AES - TERMOANDES SA | CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | CG |  |  | 816075.78 | 0
|  |  | CV |  |  | 0
| AES ARGENTINA GENERACION S.A. | CABRA CORRAL | HI
|  | EL TUNAL | HI
| EDESA SA | ALTO DE LA SIERRA | DI |  |  |  | 0
|  | AMBLAYO | DI |  |  |  | 0
|  | CACHI | DI |  |  |  | 16.0787
|  | CAFAYATE | DI |  |  |  | 14.6016
|  | CAPITAN PAGE | DI |  |  |  | 10.5279
|  | CHUSCHA | DI |  |  |  | 1.2472
HI
|  | COBRES | DI |  |  | 0
|  | GUACHIPAS | DI |  |  |  | 0
|  | IRUYA | DI |  |  |  | 421.7556
|  | ISLA DE CAÑAS | DI |  |  |  | 246.3369
|  | LA POMA | DI |  |  |  | 141.5764
HI
|  | LA UNION | DI |  |  |  | 790.0429
|  | LOS TOLDOS | DI |  |  |  | 229.7614
HI
|  | MISION LA PAZ | DI |  |  |  | 0
|  | NAZARENO | DI |  |  |  | 284.7363
|  | OLACAPATO | DI |  |  |  | 47.636
|  | ORAN (MITRE) | DI |  |  |  | 0
|  | RIO CORRALITO | HI
|  | RIVADAVIA BANDA SUR | DI |  |  |  | 520.1685
|  | SALAR DE POCITOS | DI |  |  |  | 37.3389
|  | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | DI |  |  |  | 965.4776
|  | SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | DI |  |  |  | 0
|  | SANTA VICTORIA ESTE | DI |  |  |  | 0
|  | SANTA VICTORIA OESTE | DI |  |  |  | 215.1167
|  | TARTAGAL | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 0
|  | TOLAR GRANDE | DI |  |  |  | 0
| EMDERSA GENERACION SALTA SA - PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA PIQUIRENDA SA | DI |  |  | 38834.4
| ENARSA | CT SALTA | DI |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ORAN | DI |  |  |  | 4367.9461
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | TG |  |  | 120258.45
|  |  | TV |  |  | 364628.18
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT TARTAGAL | DI |  |  |  | 2822.8687
Total SALTA | [5 empty] | 1339796.81 | 11133.2172
SAN JUAN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PRESIDENTE SARMIENTO | TG |  |  | 18740.857 | 3546.5081
|  | ULLUM | HI
| ALBERTO GRAFFIGNA | ALBERTO GRAFFIGNA | HI
| BARREALITO SRL | CENTRAL BARREALITO | HI
| ENARSA | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA I (ENARSA) | SOLAR
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA II (ENARSA) | SOLAR
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA III (ENARSA) | SOLAR
|  | CHIMBERA 1 | SOLAR
| EPSE - ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO | CH LOS CARACOLES | HI
|  | CUESTA DEL VIENTO | HI
|  | PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | SOLAR
|  | QUEBRADA DE ULLUM | HI
| PLASTICOS GASA SA | CENTRAL NAZARIO BENAVIDEZ | HI
| SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTROMECANICA S.R.L. (SIEyE) | CH SAN GUILLERMO | HI
|  | SALTO DE LA LOMA | HI
Total SAN JUAN | [5 empty] | 18740.857 | 3546.5081
SAN LUIS | SER BEEF | PASO DE LAS CARRETAS (FAUSTO RADICI) | HI
Total SAN LUIS
SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA | PICO TRUNCADO I | TG |  |  | 37905.139
| MUNICIPAL | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | EO
| SPSE | BAJO CARACOLES | DI |  |  |  | 0
|  | EL CALAFATE | DI |  |  | 0 | 0
|  | EL CHALTEN | DI |  |  |  | 1081.87
|  | FUENTES DEL COYLE | DI |  |  |  | 59.21
|  | GOBERNADOR GREGORES | DI |  |  |  | 2547.43
|  | JARAMILLO | DI |  |  | 338.03 | 0
|  | LAGO POSADAS | DI |  |  |  | 197.89
|  | LOS ANTIGUOS | DI |  |  |  | 2747.29
|  | PERITO MORENO | DI |  |  |  | 4481.59
|  | PUERTO SAN JULIAN | DI |  |  | 8175.95 | 0
|  | PUERTO SANTA CRUZ | DI |  |  | 4289.8
|  | PUNTA BANDERA | DI |  |  |  | 175.62
|  | RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | TG |  |  | 0
|  | RIO GALLEGOS II | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  |  | 0
|  | RIO TURBIO | DI |  |  | 17657.83 | 0
|  | TRES LAGOS | DI |  |  |  | 284.64
| YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO | CT RIO TURBIO | TV | 9195.274
Total SANTA CRUZ |  |  |  | 9195.274 |  | 68366.749 | 11575.54
SANTA FE | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CG |  |  | 656686.698 | 325781.2003
|  |  | CV |  |  | 0
| CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SA | VUELTA DE OBLIGADO | TG |  |  | 167936.272 | 86829.8087
| ENARSA | C.T. RUFINO | DI |  |  |  | 755.9877
|  | CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ (ENARSA) | TG |  |  | 184312.344 | 24818.9555
| EPESF | TOSTADO | DI |  |  |  | 0
| GENERACION ROSARIO SA | SORRENTO | TV |  |  | 3961.78 |  | 189597.1876
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CERES | DI |  |  |  | 3644.1774
|  | CT RAFAELA | DI |  |  |  | 3275.7329
|  | CT VENADO TUERTO | DI |  |  |  | 4043.8895
Total SANTA FE | [5 empty] | 1012897.094 | 449149.752 | 189597.1876
SANTIAGO DEL ESTERO | EDESE SA | ARGENTINA | DI |  |  |  | 1.8869
|  | BOBADAL | DI |  |  |  | 0
|  | CAMPO GALLO | DI |  |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERACION SUR | DI |  |  |  | 383.8539
|  | CENTRAL PARQUE INDUSTRIAL LA BANDA | DI |  |  |  | 13.5276
|  | GRUPO MOVIL PARA EMERGENCIAS | DI |  |  |  | 13.52
|  | LAS DELICIAS | DI |  |  |  | 84.4535
|  | LORETO | DI |  |  |  | 125.8543
|  | LOS JURIES | DI |  |  |  | 0
|  | MONTE QUEMADO | DI |  |  |  | 0
|  | NUEVA ESPERANZA | DI |  |  |  | 557.438
|  | OJO DE AGUA | DI |  |  |  | 0
|  | PAMPA DE LOS GUANACOS | DI |  |  |  | 0
|  | PINTO | DI |  |  |  | 0
|  | QUIMILI | DI |  |  |  | 0
|  | SACHAYOJ | DI |  |  |  | 0
|  | SANTOS LUGARES | DI |  |  |  | 95.3388
|  | TINTINA | DI |  |  |  | 0
| ENARSA | BANDERA | DI |  |  |  | 178.2942
| GENERACIÓN FRÍAS SA | GENERACION FRIAS SA | TG |  |  | 3576.156 | 14.8357
| GENERACION LA BANDA S.A. (GRUPO ALBANESI ) | CENTRAL TERMICA LA BANDA | TG |  |  | 16329.833 | 291.3847
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT AÑATUYA | DI |  |  |  | 7639.3273
Total SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 19905.989 | 9399.7149
TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | RIO GRANDE | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 95294.9
| DPE | PUERTO ALMANZA | DI |  |  | 0 | 0
|  | TERMOELECTRICA TURBO | TG |  |  | 37756.77 | 0
|  | TOLHUIN | DI |  |  | 1981.31 | 0
| ENARSA | G.D.II (ENARSA) | DI
Total TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 135032.98 | 0
TUCUMAN | CT NOA SA | SARMIENTO | TG |  |  | 0
| EDET | AMAICHA DEL VALLE | DI |  |  |  | 1121.2457
|  | TAFI DEL VALLE | DI |  |  |  | 148.9059
HI
| GENERACION INDEPENDENCIA SA | CT INDEPENDENCIA | TG |  |  | 111444.035 | 9057.6268
| GENERADORA ELÉCTRICA TUCUMÁN SA | CT PLUSPETROL NORTE | TG |  |  | 187028.25
| H. TUCUMAN SA | EL CADILLAL | HI
|  | ESCABA | HI
|  | PUEBLO VIEJO | HI
| YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CG |  |  | 487259.941
|  |  | CV |  |  | 0
|  | CT TUCUMAN | CG |  |  | 652753.152
|  |  | CV |  |  | 0
Total TUCUMAN | [5 empty] | 1438485.378 | 10327.7784
UGEM | ENARSA | CENTRO MOVIL ENARSA | DI
|  | CUYO MOVIL ENARSA | DI
|  | GRAN BUENOS AIRES MOVIL ENARSA | DI
|  | INTERIOR MOVIL | DI
|  | NEA MOVIL ENARSA | DI
|  | NOA MOVIL ENARSA | DI
|  | PATAGONIA MOVIL ENARSA | DI
Total UGEM | [6 empty] | S/D
TOTAL GENERAL |  |  |  | 950817.4266 | 0 | 14582454.5065 | 1932306.6042 | 3083161.1845 | 26868.63 | 62140.66